OBJETIVOS
Conocer los conceptos básicos a configurar cómo mínimo para que un mincut funcione. Responder también a algunas dudas habituales sobre errores que pueden presentarse.

DESCRIPCIÓN

Instalación

Es necesario tener la EXTENSIÓN ‘pgrouting’ instalada.

Configuración previa

- MACROEXPLOTACIONES - Cómo existe la posibilidad de que las redes de dos municipios se encuentren vinculadas, cuando hacemos un mincut este tiene en cuenta la macroexplotacion a la que pertenece el tramo que queremos cortar. Por esto es muy importante que cada explotación, excepto las que tienen sus redes interconectadas, tenga su propia macroexplotacion. Para las excepciones, las distintas explotaciones interconectadas deben formar parte de la misma macroexplotacion para que el mincut sea capaz de cortar red en varias explotaciones si fuera necesario.
- EXPLOTACIONES Y DEPÓSITOS - Rellenar la tabla ‘config_graf_inlet’. Aquí deben configurarse los nodos de cada explotación que sirven de ‘inlet’ (normalmente depósitos o captaciones). Los elementos tipo TANK se insertan automáticamente.
- TIPOS DE VÁLVULA - En la tabla ‘config_graf_valve’ se deben configurar los diferentes tipos de válvula que el mincut debe tener en cuenta. A seleccionar entre los tipos de válvula existentes en la tabla ‘cat_feature_node’.
- VÁLVULAS DE RETENCIÓN - En la tabla ‘config_graf_checkvalve’ se pueden configurar opcionalmente válvulas de retención que sólo dejan pasar el agua en un sentido. Para establecer este sentido del agua hay que informar del id del tramo hacia dónde circula el agua en la columna ‘to_arc’.

Inventario

- Los elementos de la red (arc /node) deben tener valor para state_type y solo se tendrán en cuenta para el mincut los que tengan is_operative=TRUE (en la tabla value_state_type).
- Tener la topología en orden. Todos los tramos deben tener valor para node_1 y node_2.
- Las válvulas no pueden tener valor NULL para los campos closed y broken.

FAQS

He hecho un mincut y tiene problemas extra-explotaciones. ¿Que puede pasar?
Hay que verificar que está bien configurada la tabla ‘config_graf_inlet’. Es posible que una explotación no tenga ninguna entrada de agua (inlet) configurada y se abastece de inlets de otras explotaciones.
He hecho un mincut y se para a medio camino con un resultado visualmente incorrecto. ¿Que puede pasar?
Hay inconsistencia topológica. Revisar los node1 y node2 de los tramos dónde se para el mincut.
También puede ser que estén mal configurados los tipos de válvula en la tabla ‘config_graf_valve’ y falte añadir algún valor.
¿Porqué un mincut no hace caso de válvulas concretas?
Hay que revisar que los campos closed y broken tengan valores para esta válvula.
He hecho un mincut que debe afectar un tramo de red en estado planificado y no sale bien. ¿Que puede pasar?
La topología de alternativas planificadas es compleja. Puede pasar que, por error del usuario planificador, exista un nodo duplicado (en distintos estados) que desconecte la red aunque visualmente parezca correcto. Hay que comprobar que: en la zona del corte sólo estamos visualizando una alternativa del psector o que la topología arc-node y la topología de estados es correcta.

¿Cómo actúa el to_arc y que diferencias de configuración existen respecto a las mapzones y al go2epa?
Desafortunadamente la configuración no está unificada por ahora. Es por ello que la siguiente tabla detalla en función del proceso de análisis que se necesite donde debe ser realizada la configuración:

REVISIONES

Acción	Usuario	Fecha
Creado	Xavier T.	09/11/2018
Actualizado	Albert B.	23/04/2020
Actualizado	Albert B.	28/01/2022