## PT
NODE

Legenda	Formulário	Descrição

top_elev	top_elev	Cota superior do nó, conforme inventário da rede
	custom_top_elev	Cota superior do nó personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de top_elev

ymax	ymax	Profundidade máxima do nó, conforme o inventario da rede
	custom_ymax	Profundidade máxima do nó personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de ymax

sys_elev	elev	Cota do radier (mesmo que cota de fundo do nó) conforme inventário da rede
	custom_elev	Cota do radier (mesmo que cota de fundo do nó) personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de elev

ARC

Leyenda	Formulário	Descrição

y1	y1	Profundidade da geratriz inferior interna da tubulação no inicio do trecho (saída do nó inicial), conforme inventário da rede
	custom_y1	Profundidade da geratriz inferior interna da tubulação no inicio do trecho (saída do nó inicial) personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de y1

sys_elev1	elev1	Cota geratriz interna inferior do coletor ou da galeria de drenagem no inicio do trecho (saída do nó inicial). Se calcula automaticamente (Top_elev - y1)
	elev1	Cota geratriz interna inferior do coletor ou da galeria de drenagem no inicio do trecho (saída do nó inicial) conforme o inventario da rede. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o de elev1
	custom_elev1	Cota geratriz interna inferior do coletor ou da galeria de drenagem no inicio do trecho (saída do nó inicial) personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de elev1

y2	y2	Profundidade da geratriz inferior interna da tubulação no final do trecho (entrada do nó final), conforme inventário da rede
	custom_y2	Profundidade da geratriz inferior interna da tubulação no final do trecho (entrada do nó final) personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de y2

sys_elev2	elev2	Cota geratriz interna inferior do coletor ou da galeria de drenagem no final do trecho (entrada do nó final). Se calcula automaticamente (Top_elev - y1)
	elev2	Cota geratriz interna inferior do coletor ou da galeria de drenagem no final do trecho (entrada do nó final) conforme o inventario da rede. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o de elev1
	custom_elev2	Cota geratriz interna inferior do coletor ou da galeria de drenagem no final do trecho (entrada do nó final) personalizada. Esse valor irá prevalecer nos cálculos sobre o valor de elev1

## ES
NODE

Leyenda	Formulario	Descripción

top_elev	top_elev	Cota superior del nodo aportada por el inventario de red
	custom_top_elev	Cota superior del nodo personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de top_elev

ymax	ymax	Profundidad del nodo aportada por el inventario de red
	custom_ymax	Profundidad del nodo personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de ymax

sys_elev	elev	Cota de solera del nodo aportada por el inventario de red
	custom_elev	Cota de solera personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de elev

ARC

Leyenda	Formulario	Descripción

y1	y1	Profundidad de salida del nodo inicial aportada por el inventario de red
	custom_y1	Profundidad de salida del nodo inicial personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de y1

sys_elev1	elev1	Cota de salida del nodo inicial, se calcula automáticamente a partir de (top_elev - y1)
	elev1	Cota de salida del nodo inicial aportada por el inventario de red, prevalece en el cálculo sobre elev1
	custom_elev1	Cota de salida del nodo inicial personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de elev1

y2	y2	Profundidad de entrada del nodo final aportada por el inventario de red
	custom_y2	Profundidad de entrada del nodo final personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de y2

sys_elev2	elev2	Cota de entrada del nodo final, se calcula automáticamente a partir de (top_elev - y2)
	elev2	Cota de entrada del nodo final aportada por el inventario de red, prevalece en el cálculo sobre elev2
	custom_elev2	Cota de entrada del nodo final personalizada, esta prevalece en el cálculo sobre el valor de elev2

## EN
NODE

Caption	Form	Description

top_elev	top_elev	Top elevation of the node provided by the network inventory
	custom_top_elev	Custom value of top elevation set by user, this one prevails in the calculation over the value of top_elev

ymax	ymax	Node depth provided by network inventory
	custom_ymax	Custom value of depth, this one prevails in the calculation over the value of ymax

sys_elev	elev	Bottom elevation of the node provided by the network inventory
	custom_elev	Custom value of bottom elevation set by user, this one prevails in the calculation over the value of elev

ARC

Caption	Form	Description

y1	y1	Initial node exit depth provided by network inventory
	custom_y1	Custom initial node output depth set by user, this one prevails in the calculation over the value of y1

sys_elev1	elev1	Elevation of the point where pipe exits the initial node, it is automatically calculated from (top_elev - y1)
	elev1	Elevation of the point where pipe exits the initial node provided by the network inventory, prevails in the calculation over elev1
	custom_elev1	Elevation of the point where pipe exits the initial node set by user, this one prevails in the calculation over the value of elev1

y2	y2	Final node input depth provided by network inventory
	custom_y2	Custom final node input depth set by user, this one prevails in the calculation over the value of y2

sys_elev2	elev2	Elevation of the point where pipe enters the final node, it is automatically calculated from (top_elev - y2)
	elev2	Elevation of the point where pipe enters the final node, provided by the network inventory, prevails in the calculation over elev2
	custom_elev2	Elevation of the point where pipe enters the final nodeset by user, this one prevails in the calculation over the value of elev2