Carga de un raster DEM en un proyecto

---
Requerimientos
- Tenemos el fichero raster disponible.
- Tenemos PostgreSQL instalado en local (windows).
- Tenemos un esquema de Giswater creado.

---
Preparación de la query
PREPARAMOS UNA QUERY EN UN EDITOR DE TEXTO PARA FACILITAR LA ESCRITURA
- Ruta de nuestro raster2pgsql.exe local
- Ruta de nuestro fichero raster
- -I -C -x: creamos indíces y restricciones en la tabla
- -a: insertamos en una tabla existente en nuestro esquema
- -s -t: SRID y tamaño del tile
- -F -n: añadimos valor con el nombre del fichero en columna rastercat_id
- ws_dem.ext_raster_dem: nombre del esquema y de la tabla
- Ruta de nuestro psql.exe
- -h -p -d -U: host, port, DB y usuario
  COPIAMOS LA QUERY PREPARADA CON NUESTROS DATOS Y CREDENCIALES (EN UNA ÚNICA LÍNEA)

---
Ejecución de la query en CMD
- Abrimos CMD y pegamos nuestra query.
- Ponemos contraseña para el usuario.

---
Resultado de la query en CMD

---
Resultados en BD
- Tenemos el raster la tabla ext_raster_dem con las columna id, rast (geometría del raster), rastercat_id (nombre del fichero importado) y envelope (polígono alrededor de cada tile generado).
- Tenemos valor en ext_cat_raster. Catálogo de los diferentes raster que podemos tener en la BD

---
Configuración en Giswater
Activamos la variable de configuración: Admin > System > Raster DEM

---
Configuración en Giswater
- Activamos la variable de configuración para que en cada inserción de node/connec el valor de Elevation sea calculado automáticamente a través del DEM: Basic > Other > Insert elevation from DEM
- Adicionalmente también podemos activar Update elevation from DEM para actualizar Elevation en caso de mover el node/connec.

---
Resultado final