## CA
SECTOR / (Zona d’abastament)		Unitat mínima per al càlcul hidràulic ja que conté el subministrament d'aigua.			Dipòsits d'entrada / sortida, vàlvules de seccionament tancades i impulsions.
DQA / (Zona de qualitat)		Subgraf de la zona d’abastament que comptabilitza el temps de permanència i l'evolució dels paràmetres de qualitat en sectors amb consums. / Permet el càlcul de la k de decreixement de clor.			Graf entre sensors dels paràmetres de qualitat analitzat així com vàlvules de tall
PRESSZONE / (Pis de pressió)		Subgraf de la zona d’abastament que permet el càlcul de la pressió estàtica màxima i mínima subministrada als abonats, funció de la pressió màxima i mínima de l'equip reguladors (dipòsit, vàlvula reductora i grup de pressió) i de la cota de l'escomesa. / Permet el càlcul de les pèrdues mínimes admissibles.			Vàlvules reductores de pressió i grups de pressió de la xarxa com a punts de seccionament de el graf de la zona d’abastament.
DMA / (Sector de medició)		Subgraf de la zona d’abastament seccionat en els cabalímetres, comptadors de xarxa i dipòsits entesos com a unitat de mesura amb l’objectiu de càlcul de perdues / Mínima unitat de balanç de cabal, entre el cabal d'entrada / sortida de el sector DMA i el consum dels clients.			Cabalímetres i comptadors de xarxa com a punts de seccionament de el graf de zona d’abastament que un o més nodes de l'subgraf continguin consums de clients.
MINSECTOR / (Sector mínim)		Unitat funcional de la zona d’abastament, entesa com a mínima unitat de treball indivisible que permet identitificar la mínima xarxa afectada en cas d'avaria / Permet identificar el mínim nombre de clients afectats pel tall			Vàlvules de tall com a punts de seccionament de el graf de zona d’abastament.

## PT
SECTOR / (Zona d’abastecimento)		Unidade mínima para cálculo hidráulico, pois contém o abastecimento de água.			Tanques de entrada / saída, válvulas de corte fechadas e impulções
DQA / (Setor de qualidade)		Subgrafo da área de abastecimento que contabiliza o tempo de permanência e a evolução dos parâmetros de qualidade nos setores com consumo. / Permite o cálculo do k de decrescimento de cloro.			Gráfico entre os sensores dos parâmetros de qualidade analisados, bem como as válvulas de corte
PRESSZONE / (Piso de pressão)		Subgrafo da área de abastecimento que permite o cálculo da pressão estática máxima e mínima fornecida aos assinantes, em função da pressão máxima e mínima do equipamento regulador (reservatório, válvula redutora e grupo de pressão) e do nível de compromisso. / Permite o cálculo das perdas mínimas permitidas.			Válvulas redutoras de pressão e grupos de pressão da rede como pontos de seção do gráfico da zona de alimentação.
DMA / (Setor de medição)		Subgrafo da área de abastecimento seccionado nos medidores de vazão, medidores de rede e tanques entendido como uma unidade de medida para efeito de cálculo de perdas / Unidade mínima de equilíbrio de fluxo, entre o fluxo de entrada / saída do setor DMA e o consumo dos clientes.			Medidores de vazão e medidores de rede como pontos de seccionamento do gráfico da zona de abastecimento onde um ou mais nós do subgráfico contêm o consumo do cliente.
MINSECTOR / (Setor mínimo)		Unidade funcional da área de abastecimento, entendida como a unidade mínima de trabalho indivisível que permite identificar a rede mínima afetada em caso de falha / Permite identificar o número mínimo de clientes afetados pelo corte			Válvulas de corte como pontos de seção do gráfico da zona de abastecimento.